ALLEGATO D al CSDP

DOCUMENTI COMPONENTI I PROGETTI

# Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione tecnologica, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

- Relazione generale;

- Relazione specialistica comprendente:

  - opuscoli tecnici degli apparecchi da installare e di eventuali ulteriori apparecchiature a progetto (riduttori, telecontrollo, …);

  - analisi dei rischi e classificazione illuminotecnica di progetto e di esercizio degli ambiti omogenei principali rilevati;

  - linee guida utilizzate per la progettazione degli impianti elettrici;

  - analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in KWh/anno e TEP/anno;

- elaborati grafici (3 copie e file dwg);

- particolari costruttivi e d’installazione (3 copie e file dwg);

- calcoli illuminotecnici a dimostrazione del rispetto della normativa vigente;

- piano di manutenzione;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

- Computo Metrico Estimativo dei lavori;

- Quadro Economico [comprensivo degli oneri di sicurezza (desunti sulla base del Piano della sicurezza e coordinamento), spese tecniche, allacciamenti, ecc.];

- cronoprogramma dei lavori;

- Elenco dei Prezzi Unitari;

- piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all’interno delle quali l’impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione.